SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR:

Skarb Państwa – Starosta Wałbrzyski

Al. Wyzwolenia 20-24: 58-300 Wałbrzych

Wałbrzych, wrzesień  2014r

SPIS TREŚCI:

1. Część ogólna

  - .Nazwa zamówienia

  - . Przedmiot i zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

  - Informacje o terenie budowy

1.3.1.Organizacja robót

1.3.1.1.Ogólne wymagania dotyczące robót

1.3.1.2.Przekazanie terenu budowy

1.3.1.3.Błędy i opuszczenia

1.3.1.4.Aprobaty techniczne

1.3.1.5.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

1.3.2.Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1.3.2.1.Ochrona przeciwpożarowa

1.3.2.2.Ochrona mienia publicznego i prywatnego

1.3.3.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

1.3.4.Bezpieczeństwo i higiena pracy

1.3.5.Zaplecze wykonawcy

1.3.6.Zabezpieczenia

1.3.6.1.Zabezpieczenia terenu budowy

1.4. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika zamówień

1.5. Określenia i definicje

2. Materiały

2.1 Zasady podstawowe

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń

2.3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów i urządzeń

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonywanie robót

5.1. Zasady organizacji robót

5.2. Zakres robót

6. Kontrola jakości robót

6.1 Zasady kontroli jakości robót

6.2 Badania materiałów

6.3 Certyfikaty i deklaracje

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1 Dokumentacja powykonawcza

6.4.2 Pozostałe dokumenty budowy

6.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy

7. Przedmiar i obmiar robót

8. Odbiór robót

8.1 Rodzaje odbioru robót

8.2 Odbiór końcowy robót

8.2.1 Dokumenty odbioru końcowego

8.3 Odbiór pogwarancyjny

9. Dokumenty odniesienia

1.  Część ogólna

1.1    Nazwa zamówienia: „Wykonanie prac remontowych kominów wentylacyjnych oraz drobne naprawy elewacji budynku administracyjnego na byłym przejściu granicznym w Golińsku, gmina Mieroszów”.

- roboty budowlane obejmujące:  rozbiórkę  betonowych czap kominowych, wykonanie nowych zbrojonych czap kominowych, drobne naprawy  pokrycia papowego, wykonanie obróbek z  papy termozgrzewalnej,  obróbek blacharskich, uzupełnienie tynków  zwykłych na kominach, uzupełnienie tynków zwykłych na ścianach zewnętrznych oraz ich malowanie na budynku administracyjny na byłym przejściu  granicznym w Golińsku, gmina Mieroszów.

1.2    Przedmiot i zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach robót pod nazwą jak wyżej.

W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (ogólnymi lub szczegółowymi) znaczenie przeważające będą miały Warunki Umowy, Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy zlecaniu robót wymienionych powyżej.

1.3     Informacje o terenie budowy

Terenem prac jest budynek administracyjny na byłym przejściu granicznym w Golińsku, gmina Mieroszów.

Nie wprowadza się nowych elementów infrastruktury technicznej mających znaczący wpływ na parametry budynku i jego instalacje zewnętrzne i wewnętrzne.

1.3.1  Organizacja robót

1.3.1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie.

1.3.1.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie.

1.3.1.3 Błędy i opuszczenia.

Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek dokumentach należy zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego, który wyda odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. Wykonawca nie może wykorzystywać do żadnych celów, błędów lub opuszczeń w dokumentach.

1.3.1.4 Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.

1.3.1.5 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W sposób ciągły będzie informować przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1.3.2.1. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych Władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności umowy. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.2.2. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzenia robót.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.

1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

W czasie trwania budowy i wykańczania robót:

• Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku.

• Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia hałasem.

• Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska - wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc placu budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać przepisów odnośnych Władz. Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić do skażenia środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

1.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.5. Zaplecze Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewnić i zorganizować swym pracownikom odpowiednie szatnie.

Wszelkie rzeczywiste koszty związane z obsługą tychże oraz z ich utrzymaniem typu oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp. ponosi Wykonawca.

1.3.6. Zabezpieczenia

1.3.6.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną, chyba że umowa postanowi inaczej.

  - Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV – 45260000 –7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV - 45261214 – 7   Kładzenie dachów bitumicznych

CPV -  45440000- 3   Roboty malarskie

CPV – 45453000-  7  Roboty remontowe i renowacyjne

CPV – 45451000-  4  Tynkarskie

1.5 Określenia i definicje

• Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.

• Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wyznaczona w umowie przez Inwestora, upoważniona do koordynowania działań między Inwestorem i Wykonawcą oraz do występowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

• Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z umową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.

• Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano - montażowych.

• Użytkownik - jest to Urząd, Przedsiębiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatująca budynek.

2. Materiały.

2.1  Zasady podstawowe

Roboty należy wykonać z materiałów określonych szczegółowo w poszczególnych pozycjach Przedmiaru Robót , którego integralną częścią jest ponadto zestawienie materiałów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych za zgodą przedstawiciela Zamawiającego. Wykazanie, że materiały zamienne posiadają analogiczne lub lepsze parametry techniczne, leży po stronie Wykonawcy. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jej nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonane roboty.

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń.

a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przez dopuszczeniem do robót podlegały kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały i urządzenia nie spełniające wymagań dokumentacji, powinny zostać odrzucone.

b) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowane urządzenia, bez zgody przedstawiciela Zamawiającego, będą wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.

2.3 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały oraz urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów oraz urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń.

Jeśli umowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robót.

5.1 Zasady organizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami umowy oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

Polecenia przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Zakres robót.

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczą zamówienia pod nazwą: : „Wykonanie prac remontowych kominów wentylacyjnych oraz drobne naprawy elewacji budynku administracyjnego na byłym przejściu granicznym w Golińsku, gmina Mieroszów” w zakresie robót  polegających na:  rozbiórce  betonowych czap kominowych, wykonaniu nowych zbrojonych czap kominowych, drobnych naprawach  pokrycia papowego, wykonaniu obróbek z  papy termozgrzewalnej,  obróbek blacharskich, uzupełnieniu tynków zwykłych na kominach, uzupełnieniu tynków zwykłych na ścianach zewnętrznych, malowaniu wykonanych tynków oraz części elewacji na budynku administracyjny na byłym przejściu  granicznym w Golińsku, gmina Mieroszów określonych dokładnie w przedmiarze robót stanowiącym  załącznik do umowy.

Ramowo zakres prac obejmuje:

- rozbiórkę betonowych czapek kominowych ( 3,438 m2),

- wykonanie zbrojonych czapek kominowych  ( 3,438 m2)

- uzupełnienie tynków zwykłych na kominach ponad dachem ( 28,215 m2),

- uzupełnienie tynków zewnętrznych w miejscach ubytków  ( 45 m2 ),

- gruntowanie ścian i dwukrotne malowanie części elewacji ( 228,640 m2)

-drobne naprawy pokrycia dachowego i wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej,

- uzupełnienie obróbek blacharskich ( 10 m2 )

6. Kontrola jakości robót.

6.1 Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2 Badania materiałów

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dla wyrobów budowlanych dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu. Wszystkie materiały budowlane musza być oznaczone znakiem CE.

Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości robót, które nie były przewidziane Umową Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić. Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z Umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dla wyrobów budowlanych dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu. Wszystkie materiały budowlane musza być oznaczone znakiem CE.

Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy wykonawca jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą sporządzoną wg odpowiednich wymagań.

6.4.2. Pozostałe dokumenty budowy.

Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się:

a) zgłoszenie realizacji zadania budowlanego.

b) protokoły przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

e) protokoły odbioru robót.

f)  protokoły z narad i ustaleń,

g) korespondencję ,

6.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe otworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Przedmiar i obmiar robót

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji Przedmiar Robót. Wzorcowe jednostki obmiarowe wymagane dla właściwego określania ilości wszelkich robót przedmiotowego zadania określa Przedmiar.

8. Odbiór robót.

8.1 Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi końcowemu,

b) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2 Odbiór końcowy robót.

8.2.1 Dokumenty odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• uwagi i zalecenia przedstawiciela Zamawiającego,

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz Aprobaty Techniczne,

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

• sprawozdanie techniczne,

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

• zakres i lokalizacje wykonywanych robót.

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

8.3 Odbiór gwarancyjny.

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór końcowy robót".

9. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 883)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.)