# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04.11

ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               i odbioru rozbiórek

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przygotowania frontu robót dla wykonania modernizacji odcinka ulicy.

Rozbiórce podlega fragment podbudowy z kruszywa,  na szerokości i długości koniecznej do wykonania robót.

1.4 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz z  poleceniami Inwestora.

- MATERIAŁY

Materiały rozbiórkowe traktuje się jako odpad.

- SPRZĘT

Rozbiórkę można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Nacięcia należy wykonać przy użyciu pilarki do cięcia betonu i masy.

Zalecany sprzęt:

- ładowarka,

- młot pneumatyczny

- pilarka.

- TRANSPORT

Dowolny środek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowyładunkowe.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty.

  - Zakres wykonywanych robót

Roboty omówione w niniejszej SST obejmują:

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa,

-	załadunek materiału z rozbiórki na środek transportu,

- przewóz materiału z rozbiórki na wysypisko

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilości wybranego kruszywa.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest m2  rozebranej  podbudowy i nawierzchni.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót wg Zasad określonych w SST D.00.00.00.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1   Szczegółowe warunki płatności.

Podstawą płatności jest ustalona na podstawie obmiaru w m2 ilości rozebranej podbudowy z kruszywa         i obejmuje:

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu,

- oznakowanie robót,

- mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszywa

- załadunek i przewóz kruszywa z rozbiórki na wysypisko

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.