Przebudowa placu przed budynkiem Zespołem Szkół

im. M. Skłodowskiej –Curie w Szczawnie Zdroju

Wałbrzych, 1 kwietnia 2016 r.

PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej –Curie w Szczawnie Zdroju

Adres: ul. Kolejowa 2,  58-310 Szczawno-Zdrój

Zamawiający: Powiat Wałbrzyski Al. Wyzwolenia 20-24  58-300 Wałbrzych

Opracowujący: Jacek Michalik – Główny Specjalista WIP

Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego

1. Część opisowa.

2. Część informacyjna.

1.  Część opisowa

1.1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania:

- uproszonej dokumentacji technicznej przebudowy placu przed budynkiem Zespołu Szkół  im. M. Skłodowskiej –Curie w Szczawnie Zdroju (w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków oraz Zamawiającym), obejmującej co najmniej:

a) opis techniczny;

b) plan zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych,

c) przekrój poprzeczny,

- robót budowlanych przy przebudowie placu przed budynkiem Zespołu Szkół  im. M. Skłodowskiej –Curie w Szczawnie Zdroju.

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Przebudowana nawierzchnia placu powinna spełniać warunki dla nawierzchni przeznaczonych do postoju pojazdów i jezdni manewrowych dla samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2 500 kG, określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43 poz. 430 ze zmianami). W ramach robót budowalnych będą wykonywane roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i roboty brukarskie.

1.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Zamawiający wprowadzi wykonawcę w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do). Parametry nawierzchni powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności w optymalny sposób spełnić swoją funkcję w odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu pojazdów i pieszych, miejsc niebezpiecznych, jak też estetyki z uwzględnieniem przepisów ustaw:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999 roku Nr 43, poz.430 ze zmianami).

- Powierzchnia placu: około 260 m², w tym 40 mb obrzeży betonowych,

- Roboty rozbiórkowe nawierzchni placu (nawierzchnia z trylinki, płytek chodnikowych, nawierzchni betonowej, kostki granitowej, obrzeża betonowe) na powierzchni około 260 m² wraz z wywozem i utylizacją gruzu,

- Korytowanie pod nową konstrukcję planu ok. 260 m² wraz z wywozem i składowaniem urobku,

- Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych pod kostkę betonową  ok. 260 m2

- Ułożenie nawierzchni placu z kostki betonowej gr. 8 cm  ok. 260 m²,

- Ustawienie obrzeży betonowych w ilości 40 mb,

Załącznik graficzny – mapa zasadnicza z zaznaczonym placem do przebudowy.

Termin wykonania robót budowlanych:

- rozpoczęcie 01.07.2016

- zakończenie 25.08.2016 r.

1.4 Przygotowanie placu budowy.

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę terenu: Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej –Curie w Szczawnie Zdroju lub osobę przez niego upoważnioną.

1.5 Zagospodarowanie terenu – Sposób zagospodarowania terenu zgodnie z istniejącymi warunkami.

1.6  Wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia zakresu wykonywanych robót z Konserwatorem zabytków.

2. Część informacyjna

2.1. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

Zamawiający jest właścicielem działki nr 280 Obręb nr 2 Szczawno-Zdrój.

2.2  Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, poz.430 z 1999 r ze zmianami).

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Lokalizacja przedmiotu projektu jest w obszarze podlegającym nadzorowi konserwatora zabytków.

2.4 Inwentaryzacja zieleni.

Realizacja inwestycji nie będzie powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew.                        W przypadku wystąpienia takiej konieczności decyzje wyrażającą zgodę na ścięcie drzew wyda Burmistrz Szczawna -Zdroju.

2.5  Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie                          z wykonaniem pomiaru powykonawczego.

Wałbrzych, dn. 01.04.2016 r.