Powiat Wałbrzyski

AL. Wyzwolenia 20-24 , 58-300 Wałbrzych

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju w systemie zaprojektuj i wybuduj.

OPRACOWAŁ:                                                                ZATWIERDZAM:

Andrzej Sokołowski								Starosta

Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Falkowski

Wałbrzych , maj 2019 r.

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Kody robót wg CPV :

71321000-4     Usługi projektowania instalacji elektrycznych

45310000-3     Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

INWESTOR :

Powiat Wałbrzyski

AL. Wyzwolenia 20-24 , 58-300 Wałbrzych

ADRES  OBIEKTU :

Budynek Domu Dziecka

Ul. Kłodzka 28,

Miejscowość: Jedlina Zdrój

SPIS TREŚĆI :

- CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................  4

1.0       Ogólny opis przedmiotu zamówienia………………………………………………………………..  4

1.1       Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów oraz zakresy robót

budowlanych……………………………………………………………………………………………………4-5

1.2       Wymagania zamawiającego..................................................................................  5

1.3        Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe…………………………………………………..  5

1.4        Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe………………………………………….  6

2.0       Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia……….  6

2.1       Przygotowanie terenu budowy………………………………………………………………………..  6

2.2       Wykończenie i zagospodarowanie terenu……………………………………………………..    6

- CZĘŚĆ  INFORMACYJNA…………………………………………………………………  6

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów……………………………………   6

- Oświadczenie  Zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania

nieruchomością na cele budowlane………………………………………………………………    7

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego…………………………………………………………………………….    7

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędna do zaprojektowania

robót budowlanych…………………………………………………………………………………………  7

- CZĘŚĆ   OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  i wykonanie nowej instalacji ogrzewania elektrycznego budynku z rozliczeniem energii elektrycznej licznikiem II taryfowym oraz wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących w budynku Domu Dziecka przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju.

Przebudowa ma  polegać  na  zmianie systemu ogrzewania budynku z istniejącego ogrzewania na opał stały (kominek z płaszczem wodnym) na ogrzewanie elektryczne za pomocą pieców akumulacyjnych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi zgodnie z posiadanymi warunkami przyłączenia od gestora sieci tj. Tauron Dystrybucja, z dnia 06.05.2019 r. – Nr warunków: WP/03426060/2019/O04R01

Wykonawca opracuje projekt w zakresie wynikającym m.in. z :

- Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  02  września 2004 r  w  sprawie szczegółowego    zakresu    i    formy    dokumentacji    projektowej,     specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t. j. Dz. U.  z  2013 r. , poz.  1129),

- Ustawa  z  dnia  7 lipca  1994r. – Prawo  Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm. ),

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie  ( t. j. Dz. U. 2015 r.,  poz.1422.),

i uzyska   dla  nich wymagane  przepisami ewentualne opinie, pozwolenia lub zgłoszenia robót, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W    przypadku    zaistnienia    potrzeby    wykonania    dodatkowych   opracowań i  ekspertyz,  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  –  Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami.

1.1    Charakterystyczne parametry określające wielkość istniejącego budynku  i zakres robót budowlanych.

Opis budynku:

Budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym i pełni funkcję domku jednorodzinnego. Budynek składa się z 11 pomieszczeń. Powierzchnia użytkowa 215,7 m2.

Budynek posiada instalację wod- kan  i elektryczną oraz instalację centralnego ogrzewania z źródłem ciepła – kominek opalany drewnem z płaszczem wodnym.  Ciepła woda użytkowa wytwarzana jest przez bojler elektryczny 120 l.

Opis stanu technicznego budynku:

Budynek w ogólnym stanie technicznym dobrym. Budynek po termomodernizacji. Stan instalacji wod-  kan  zadawalający . Instalacja c.o.  w stanie techniczny dobrym/ wykonana w roku 2004/.Jako urządzenie nagrzewcze jest kominek opalany drewnem z płaszczem wodnym. Zamawiający posiada archiwalną wersję dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku i ogrzewania na opał stały.

Cel i zakres przedmiotu zamówienia :

Celem i efektem inwestycji jest zamiana sposobu ogrzewania budynku z paliwa stałego na ogrzewanie elektryczne.

W zakres wykonania przedmiotu zamówienia wchodzą :

- Wykonanie  dokumentacji  projektowej,  zaakceptowanej  przez Zamawiającego

Pozyskanie  niezbędnych uzgodnień  i  decyzji  administracyjnych wg  właściwości umożliwiających montaż dynamicznych pieców akumulacyjnych. Dokumentacja   winna   być   wykonana  zgodnie z    ustawą prawo budowalne    przez     osoby    posiadające  stosowne uprawnienia projektowe.

- Wykonanie robót budowlanych polegających na:

Roboty instalacyjne:

- demontaż istniejących grzejników wraz z zaślepieniem przyłącza grzejnikowego.

- Dokonać oceny istniejącej linii zasilającej do budynku pod kątem zwiększenia istniejącej mocy przyłączeniowej z 16 kW do 50 kW oraz wykonać ewentualną wymianę linii zasilającej.

- Przygotować miejsce do zainstalowania nowego układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do zasilania nowej instalacji grzewczej

- Montaż nowej instalacji elektrycznej w korytkach do zasilania pieców akumulacyjnych.

- Montaż dynamicznych pieców akumulacyjnych ze sterowaniem elektronicznym o głębokości do 190 mm

- dokonać zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia (oświadczenie o stanie technicznym instalacji)

- wykonanie     wszystkich      innych    robót    niezbędnych    dla    zapewnienia

zamierzonego efektu.

Wszelkie  opłaty,  kary  i  odszkodowania  dla osób  trzecich  związane z realizacją

przedmiotu  zamówienia  obciążą Wykonawcę.

  - Wymagania zamawiającego

Wykonawca zrealizuje zamierzenie zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektrycznej wydanych przez TAURON WP/03426060/2019/O04R01

1.3        Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Zaprojektowanie i wykonanie zmiany sposobu ogrzewania  budynku mieszkalnego.

1.4        Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Ogrzewanie lokalu bezobsługowe cało roczne z zastosowanie sterownika

ogrzewania.

2.0         Opis wymagań Zamawiającego w stosunku przedmiotu zamówienia.

2.1       Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca    opracuje    właściwą    dokumentację   projektową   dla   przedmiotu

zamówienia     z    zapewnieniem    nadzoru       wraz    ze    wszystkimi

koniecznymi    decyzjami  i   uzgodnieniami   umożliwiającymi     wykonanie   robót

budowlanych oraz użytkowanie obiektu.

- Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać roboty w tym zakresie.

- Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   utrzymanie bezpieczeństwa i czystości na   terenie   budowy .

2.2     Wykończenie i zagospodarowanie terenu.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy.

- Wszelkie  odpady  pochodzące  z  rozbiórki a nie nadające się do

dalszego   użycia   Wykonawca  zagospodaruje  i  zutylizuje we własnym zakresie

i  na własny koszt. Koszt ten uwzględniony będzie w cenie ofertowej. Wykonawca

będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów .

- Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem ustali z Inspektorem nadzoru  rodzaj tych materiałów i sposób ich zagospodarowania .

- CZĘŚĆ  INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami z odrębnych przepisów.

  - Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o opracowany projekt budowlany i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - Wykonawca    uzyska    wszelkie    dokumenty    potwierdzające    zgodność zamierzenia   budowlanego   z   wymaganiami  wynikającymi  z  odrębnych przepisów.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Zamawiający   posiada  prawo  do  dysponowania wskazanym budynkiem mieszkalnym.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa  z  dnia  7 lipca  1994r. – Prawo  Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm. ),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie  ( t. j. Dz. U. 2015 r.,  poz.1422.),

- Inne,   nie   wymienione   wyżej     akty   prawne   i  przepisy  konieczne  do zrealizowania zadania.

- Inne posiadane informacje i dokumenty do zaprojektowania robót budowlanych.

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych we wskazanym budynku mieszkalnym